公开竞投采购文件

项目名称：广西建设职业技术学院配电房维护管理服务

2021年8月

附件1

采购公告

我院实训中心拟进行配电房维护管理服务采购，现将有关采购信息予以公告，欢迎符合条件的竞投供应商前来竞投。

一、项目名称：配电房维护管理服务

二、采购需求：配电房维护管理服务，预算9.5万元,详见附件2。

三、资质要求及条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求；

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参加本次采购活动；

4、投标人应具有《承装（修、试）电力设施许可证》并且许可类别为承装、承修、承试（同时具备），等级为四级以上资质。

5、具有《安全生产许可证》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》及《环境管理体系认证证书》。

6、本项目经理需持有中级职称及广西电网或南宁供电局签发的工作负责人资格，其余工作人员获得广西电网公司南宁供电局相关部门工作票或工作负责人资格或广西电网公司电气工作票签发人或工作负责人准入资格备案。

7、项目经理及公司维保人员社保证明（最近三个月）。

四、领取采购信息资料时间及地点：请在广西建设职业技术学院官网http://www.gxjsxy.cn/公告栏自行下载电子资料。

五、本项目报价文件提交截止时间为2021年8月28日上午9：30时。竞投文件一式叁份（正本壹份、副本贰份）密封（加盖公章）送达广西南宁市罗文大道33号广西建设职业技术学院南大门，收件人甘老师，逾期送达的将予以拒收，未密封、未盖章作无效竞投文件处理。

六、本项目将于2021年8月28日上午9：30时在广西南宁市罗文大道33号广西建设职业技术学院行政楼裙楼4楼403开标室进行评审，竞投供应商不足三家时取消采购。

七、本项目不接受联合体竞投。

八、竞投文件要求

竞投供应商提交的竞投文件必须包含以下内容，并按下列顺序装订成册。一式叁份（正本壹份、副本贰份），密封盖章。

（1）竞投函；

（2）法定代表人证明书、授权委托书（如有委托时）；

（3）竞投报价函；

（4）技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表；

（5）企业相关材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）；

（6）工作方案；

（7）质量保证承诺；

（8）售后服务承诺。

九、参加竞投的法定代表人或委托代理人递交复印件、委托书（法定代表人复印法人代表身份证，委托代理人复印身份证及法人代表授权委托书）按时把竞投文件送达广西建设职业技术学院罗文校区，逾期到达的取消竞投资格，到场竞投供应商不足3家的取消采购。

十、评分办法：采用百分制综合评分法（《评分办法》详见附件3）。

十一、竞投供应商及送货人员要符合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求，出示健康码及公司健康证明。

十二、联系人：甘老师，联系电话：0771-3834397。

附件：

- 采购公告

2.《采购需求表》

3.《评分办法》

4.《竞投文件（格式）》

后勤管理处(安全保卫处）

2021年8月24日

附件2：采购需求表一（预防性试验）

| 序号 | 项目 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器1600kva | 绝缘、值阻、变比、耐压、除尘、紧固螺丝 | 台 | 8 |
| 2 | 变压器1250kva | 绝缘、值阻、变比、耐压、除尘、紧固螺丝 | 台 | 1 |
| 3 | 高压柜 | 绝缘电阻、耐压、检查防鼠措施，除尘，检查各仪表是否正常、紧固线端接头 | 面 | 25 |
| 4 | 断路器 | 开关特性、回路电阻、绝缘、耐压、除尘 | 台 | 23 |
| 5 | CT | 绝缘、变比、耐压、除尘 | 组 | 23 |
| 6 | PT | 绝缘、变比、耐压、除尘 | 组 | 6 |
| 7 | 避雷器 | 泄流、耐压、绝缘电阻、除尘 | 组 | 6 |
| 8 | 继电保护装置 | 调定值 | 台 | 23 |
| 9 | 电缆 | 绝缘电阻、耐压、除尘 | 条 | 9 |
| 10 | 电缆 | 绝缘电阻、耐压、除尘 | 条 | 5 |
| 11 | 低压柜 | 检查防鼠措施，除尘，检查各仪表是否正常、紧固线端接头 | 面 | 92 |
| 12 | 直流屏 | 充放电 | 组 | 1 |
| 13 | 设备除尘 | 材料 | 项 | 1 |
| 14 | 试验电源 |  | 次 | 3 |
| 采购需求表二（配电房巡检维护） |  |  |  |  |
| 1 | 配电房巡检维护 | 1.每年四次巡检学院5个配电房，对配电房变压器、高压柜、低压柜等设施进行巡检，及时发现设备故障，进行维修，维修材料费另计。 2.在学院开展重大活动期间，安排人员在现场保电服务。 3.在出现高压配电设施发生故障时，及时安排技术人员上门处理故障。 | 项 | 1 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1、服务期限：预防性试验工期8月31日前完成。配电房维护期限为一年，从合同签订之日起。 2、服务地点：广西建设职业技术学院指定地点。 |  |  |
| 售后服务 |  | 在服务期限内，全校内属于维修保养范围的设备、设施、线路等，发生损坏，成交人应按要求负责免费更换或维修（不含更换的材料和设备）。 |  |  |
| 其他要求 |  | - 成交人应于合同签订后,8月31日前完成预防性试验和全面巡检一次：必须对维护内容的相关设备进行全面检查、检测、检修，使维保内容的设备、系统有效，达到正常使用规定要求。 |  |  |
| 付款条件 |  | 预防性试验完成后自验收合格后五个工作日内向采购人提供合格发票，采购人收到发票之日起三十个工作日内付清全部款。维保费用按半年结算一次。 |  |  |
| 报价要求 |  | 1、报价为竞标人完成本项目服务所需要的全部服务费用，包含服务的价格、工具、保险、现场沟通、打印、税金、验收等完成上述服务内容所需的一切费用。 2、本项目实行费用包干制，报价参照国家有关收费标准，须包含完成上述服务内容除评审费用之外所需的一切费用。 |  |  |

附件3：

评分标准

一、评审原则

（一）评审依据：评委将以竞价人提交的报价文件为评标依据，对竞价人提交报价（30分）、技术分（30分）、商务分（40分）等三方面进行综合评定。

（二）评审方式：以不公开方式进行评审。按得分高低顺序评出候选单位（综合得分相等时，报价低者优先；报价也相等的，由评委采用记名投票方式确定）。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………30分

1）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30 分。

2）价格分计算公式：某供应商价格分=（基准价/某供应商评标报价金额）×30 分。

评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

2、技术分……………………………………………………………………30分

（1）技术方案分（满分10分）

一档（4分）：对项目服务建设采购需求认识不清，没有相关建设服务经验，方案一般；

二档（7分）：对项目服务建设采购需求有一定的了解，方案符合采购要求，结构较合理但内容不完整，有相关建设服务经验，对技术服务能力有相关介绍；

三档（10分）：对项目服务建设采购需求了解清晰透彻，方案完全符合采购要求，能够完整描述采购需求背景、服务指标、安全管理要求内容等，结构清晰全面、措施到位、可操作性及针对性强，针对服务采购场景有较丰富的经验，对验收标准有清晰的了解和认识，能详细说明技术服务能力。

（2）项目组织实施方案分（满分10分）

一档（4分）：服务实施方案尚可，项目服务计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求。

二档（7分）：服务实施方案完整清晰，项目服务计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰；有质量及风险管理规划。

三档（10分）：服务实施方案内容丰富清晰，项目服务计划完整明晰，项目管理组织机构及人员职能清晰可控；有质量保障管理规划，对网络安全保障及信息安全风险评估有详细说明；有清晰的进度管理计划。

（3）运维服务方案分 （满分10分）

一档（4分）：表述一般，服务承诺方案可行，服务承诺基本满足项目要求，售后服务团队专业配置结构一般，售后服务能力、培训方案一般；

二档（7分）：服务承诺方案较好，服务承诺基本满足项目要求，针对本项目实际情况，服务团队专业配置结构较合理，售后服务能力较好，培训计划及方案可行，提供了有效的售后服务承诺书；

三档（10分）：服务方案优秀，服务承诺在满足项目要求之上，售后服务内容很好满足招标文件要求,结构清晰全面、实施措施到位、可操作性及针对性强、内容完整，并能根据需要提供一套可定制开发的运维管理工具，售后服务内容对采购人有利。

3、商务分……………………………………………………………………40分

- （1）业绩分（30分）

投标投标人自2020年1月1日以来具有同类项目业绩的，每提供一个得3分；一年内大型单位20万以上同类业绩，每一个得5分；30万以上同类项目每个得8分。满分30分。（提供有效的合同或中标（成交）通知书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。

（2）信誉分（4分）

1）投标人具有ISO20000 IT服务管理体系认证得2分；

2）投标人具有ISO9001管理体系认证得2分；

（3）人员投入分（6分）

投标人拟投入本项目的驻场技术管理与服务人员不少于2人，公司运维服务人员不少于6人，6人--8人得2分，8人--10人得4分，10人以上6分。需提供最近三个月连续社保证明。

4、总得分 =1+2+3

附件4：竞投文件（格式）

广西建设职业技术学院配电房维护管理服务

竞投文件

竞投单位：                  （盖章）

法定代表人或其授权代表：    （签名）

二〇二一年   月   日

目  录

1.竞投函

2.法定代表人证明书

3.法定代表人授权委托书（如有委托时）

4. 竞投报价函

5.技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表

6. 企业资质材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）

7. 工作方案

8.质量承诺函

9. 服务承诺函

1.竞投函

竞 投 函

广西建设职业技术学院（采购单位名称）：

我方全面研究了 “                ”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目竞投。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （竞投单位的名称）全权处理本项目竞投的有关事宜。

1、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后保质保量完成合同约定的工作内容。

2、我方承诺如有以下行为之一，造成贵单位损失的，应承担损害赔偿责任。

（1）如果我方在竞投有效期内撤回竞投；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的竞投文件；

（3）在竞投过程中有违规违纪行为；

（4）我方在竞投有效期内收到成交通知书后，由于我方原因不能按照采购文件要求与采购人签订并履行合同。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与竞投有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的竞投供应商的行为。

竞投单位：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：                                     邮政编码：

联系电话：                                     传    真：

日    期：        年   月   日

2.法定代表人证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                年              月             日

经营期限：

姓    名：                   性      别：

年    龄：                   职      务：

身份证号码：

系                                  （竞投单位）的法定代表人。

特此证明。

竞投单位（盖章）：

年        月        日

附：法定代表人有效身份证正、反面

| 法定代表人有效身份（反面） | 法定代表人有效身份（反面） |
| --- | --- |

3.法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致： 广西建设职业技术学院

我             （姓名）系                  （竞投单位）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的公开竞投活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞投、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

附：            （授权人）身份证（正、反面）

（被授权人）身份证（正、反面）

| （授权人）身份证（反面） | （授权人）身份证（反面） |
| --- | --- |
| （被授权人）身份证（反面） | （被授权人）身份证（反面） |

竞投单位（盖章）：

年  月  日

4.竞投报价函

竞投报价函

__________________（采购单位名称）：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该采购项目的竞投。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，完成本次采购项目，竞投报价             （大写：                     ）元。

2、我们完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求，完全答应采购文件中规定的所有条件和采购评审办法。

3、在整个竞投过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若我们成为实际中人，我方将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

附件：竞投报价表

竞投单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

年 月 日

竞投报价函附件

竞投报价表一

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 绝缘、值阻、变比、耐压、除尘、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 变压器 | 绝缘、值阻、变比、耐压、除尘、紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 高压柜 | 绝缘电阻、耐压、检查防鼠措施，除尘，检查各仪表是否正常、紧固线端接头 | 面 | 25 |  |  |
| 4 | 断路器 | 开关特性、回路电阻、绝缘、耐压、除尘 | 台 | 23 |  |  |
| 5 | CT | 绝缘、变比、耐压、除尘 | 组 | 23 |  |  |
| 6 | PT | 绝缘、变比、耐压、除尘 | 组 | 6 |  |  |
| 7 | 避雷器 | 泄流、耐压、绝缘电阻、除尘 | 组 | 6 |  |  |
| 8 | 继电保护装置 | 调定值 | 台 | 23 |  |  |
| 9 | 电缆 | 绝缘电阻、耐压、除尘 | 条 | 9 |  |  |
| 10 | 电缆 | 绝缘电阻、耐压、除尘 | 条 | 5 |  |  |
| 11 | 低压柜 | 检查防鼠措施，除尘，检查各仪表是否正常、紧固线端接头 | 面 | 92 |  |  |
| 12 | 直流屏 | 充放电 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 设备除尘 | 材料 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 试验电源 |  | 次 | 3 |  |  |
|  | 小计（含税） |  |  |  |  |  |
| 竞投报价表二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电房巡查维护 | 设备名称规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|  |  | 1.每年四次巡检学院5个配电房，对配电房变压器、高压柜、低压柜等设施进行巡检，及时发现设备故障，进行维修，维修材料费另计。 2.在学院开展重大活动期间，安排人员在现场保电服务。 3.在出现高压配电设施发生故障时，及时安排技术人员上门处理故障。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计（含税） |  |  |  |  |  |
| 合计（含税）：大写（……） 小写（……） |  |  |  |  |  |  |

竞投单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日       期：

5.技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表

技术规格响应、偏离情况说明表

| 项号 | 名称 | 发要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 绝缘、值阻、变比、耐压、除尘、紧固螺丝 |  |  |
| 2 | 变压器 | 绝缘、值阻、变比、耐压、除尘、紧固螺丝 |  |  |
| 3 | 高压柜 | 绝缘电阻、耐压、检查防鼠措施，除尘，检查各仪表是否正常、紧固线端接头 |  |  |
| 4 | 断路器 | 开关特性、回路电阻、绝缘、耐压、除尘 |  |  |
| 5 | CT | 绝缘、变比、耐压、除尘 |  |  |
| 6 | PT | 绝缘、变比、耐压、除尘 |  |  |
| 7 | 避雷器 | 泄流、耐压、绝缘电阻、除尘 |  |  |
| 8 | 继电保护装置 | 调定值 |  |  |
| 9 | 电缆 | 绝缘电阻、耐压、除尘 |  |  |
| 10 | 电缆 | 绝缘电阻、耐压、除尘 |  |  |
| 11 | 低压柜 | 检查防鼠措施，除尘，检查各仪表是否正常、紧固线端接头 |  |  |
| 12 | 直流屏 | 充放电 |  |  |
| 13 | 设备除尘 | 材料 |  |  |
| 14 | 试验电源 |  |  |  |
| 表二 |  |  |  |  |
| 1 | 配电房巡查维护 | 1.每年四次巡检学院5个配电房，对配电房变压器、高压柜、低压柜等设施进行巡检，及时发现设备故障，进行维修，维修材料费另计。 2.在学院开展重大活动期间，安排人员在现场保电服务。 3.在出现高压配电设施发生故障时，及时安排技术人员上门处理故障。 |  |  |

应对照采购文件的“技术参数要求”，在“响应承诺”中逐条对采购文件的技术规格做出实质性的响应承诺，并在“偏离情况”中申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离、响应无偏离或负偏离）。

竞投单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日       期：

商务响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限及地点 | 1、服务期限：预防性试验工期8月31日前完成。配电房维护期限为一年，从合同签订之日起。 2、服务地点：广西建设职业技术学院指定地点。 |  |  |
| 售后服务 | 在服务期限内，全校内属于维修保养范围的设备、设施、线路等，发生损坏，成交人应按要求负责免费更换或维修（不含更换的材料和设备）。 |  |  |
| 其他要求 | - 成交人应于合同签订后,8月31日前完成预防性试验和全面巡检一次：必须对维护内容的相关设备进行全面检查、检测、检修，使维保内容的设备、系统有效，达到正常使用规定要求。 |  |  |
| 付款条件 | 预防性试验完成后自验收合格后五个工作日内向采购人提供合格发票，采购人收到发票之日起三十个工作日内付清全部款。维保费用按半年结算一次。 |  |  |
| 报价要求 | 1、报价为竞标人完成本项目服务所需要的全部服务费用，包含服务的价格、工具、保险、现场沟通、打印、税金、验收等完成上述服务内容所需的一切费用。 2、本项目实行费用包干制，报价参照国家有关收费标准，须包含完成上述服务内容除评审费用之外所需的一切费用。 |  |  |

竞投单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日       期：

6.企业相关材料复印件一套（营业执照、业绩（协议或合同）等）

7.工作方案

格式自拟

8.质量承诺函

质量承诺函

广西建设职业技术学院 ：

我代表供方为保证中项目的质量特作如下承诺：

（格式自拟）

若中，本承诺函将作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

竞投单位：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人                   （签字）

日期：         年     月     日

9.服务承诺函

服务承诺函

广西建设职业技术学院：

我代表供方对中合同项目的服务作如下承诺：

（格式自拟）

若中，本承诺函将作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

竞投单位：                                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签名）

日期：       年     月     日